Licitationstekst for NASSAU ledhejseport model 9000MI
Der leveres og monteres       stk. ledhejseporte som fabrikat NASSAU 9000MI
	Portmål:

	Bredde (lysningsmål): 
      mm

Højde (lysningsmål):
 
      mm

Skinnesystem tilpasset indvendig fri overhøjde:
      mm



	Portblad:
	Porten skal leveres med kombination af opskummede sektioner og højtisolerende rudesektioner. Bund- og topsektioner skal leveres som opskummede sektioner i prælakeret aluminium eller stål, med mulighed for vådlakering. Rudesektioner udføres i profiler med afbrudt kuldebro og leveres med 2-, 3- eller 4-lags ridsefast acryl. Rudesektioner skal kunne tilpasses i variable højder.


	Farve:
	Portbladet skal udvendigt leveres i ND 
Portbladet skal indvendigt leveres i ND 


	Sikkerhedsudstyr:
	Porten skal leveres med godkendt fingerklemmesikring mellem sektionerne.
Porten opfylder krav om forhindring af nedstyrtning ved fjederbrud og kan udstyres med wirebrudssikring.
Porten leveres med indvendig (inddækket) wireføring.


	Isoleringsevne:
	Porten skal opfylde krav om isoleringsevne (U-værdi) iht. standard EN 12428:       W/m²K


	Vindbelastning:
	Porten skal opfylde krav om vindbelastning iht. standard EN 12424: Klasse      


	Tæthed:
	Porten skal opfylde krav om luftgennemstrømning iht. standard EN 12426: Klasse 
Porten skal opfylde krav om vandgennemstrømning iht. standard EN 12425: Klasse 


	Lås:
	Porten skal være forsynet med indvendig skudrigellås.

eller

Porten skal være forsynet med portlås for udvendig og indvendig betjening med udv. profilcylinder og udv. og indv. greb.




