Licitationstekst for NASSAU ledhejseport model 9000PM
Der leveres og monteres       stk. ledhejseporte som fabrikat NASSAU 9000PM
	Portmål:

	Bredde (lysningsmål): 
      mm

Højde (lysningsmål):
 
      mm

Skinnesystem tilpasset indvendig fri overhøjde:
      mm



	Portblad:
	Porten skal leveres med kombination af opskummede sektioner og alurammekonstruktion i eloxerede. 
Portens sektioner skal være minimum 44 mm tykke med opskummede mellemsektioner på max. 675 mm højde og med alu-profil rudesektioner på max. 500 mm højde.
Rudefyldningerne skal udføres i dobbelt 4mm ridsefast acryl.

	Farve:
	Portbladet skal udvendigt leveres i ND 
Portbladet skal indvendigt leveres i ND 


	Sikkerhedsudstyr:
	Porten skal være forsynet med godkendt fingerklemsikring mellem portsektionerne, ligesom porten skal opfylde gældende krav vedr. forhindring af nedstyrtning ved fjederbrud og wirebrud. 

Porten skal leveres med indvendig (inddækket) wireføring.


	Isoleringsevne:
	Porten skal opfylde krav om isoleringsevne (U-værdi) iht. standard EN 12428:       W/m²K


	Vindbelastning:
	Porten skal opfylde krav om vindbelastning iht. standard EN 12424: Klasse      


	Tæthed:
	Porten skal opfylde krav om luftgennemstrømning iht. standard EN 12426: Klasse 
Porten skal opfylde krav om vandgennemstrømning iht. standard EN 12425: Klasse 


	Lås:
	Porten skal være forsynet med indvendig lås af skudrigel-type.


